## Sheet1
|  |  |  | Equivalent | Equivalent | Equivalent | VL1 pu | VHCOM pu | VL1 delta | VH1delta | RSS Delta
| R1 (Ohms) | R2 (Ohms) | R3 (Ohms) | Rtop | Rcenter | Rlow
Enter Resistances | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 | 909.0909 | 2500 | 0.56701 | 0.7732
|  |  |  | 1000.1 | 909.0909 | 2500 | 0.567 | 0.77318 | -2.268e-05 | -2.268e-05 | 3.2074e-05
| R1 (ppm/oC) | R2 (ppm/oC) | R3 (ppm/oC) | 1000 | 909.1736 | 2500 | 0.567 | 0.7732 | -1.8744e-05 | 5.4981e-06 | 1.9533e-05
Enter Temp Cos | 100 | 100 | 100 | 1000 | 909.0909 | 2500.2083 | 0.56703 | 0.77321 | 3.608e-05 | 1.3859e-05 | 3.865e-05
|  |  |  | 1000 | 909.0996 | 2500.0417 | 0.56701 | 0.7732 | 5.2479e-06 | 3.349e-06 | 6.2255e-06
Total RSS Delta
5.4249e-05
Read Ratiometric Temp Co at W1
W1 (ppm/oC)
54.2487